Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических быстродействующих типа

ВАБ-УЭТМ®-49/30 на напряжение 3300 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург, Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

ВНИМАНИЕ!

При заказе сдвоенных выключателей типа ВАБ-УЭТМ®-49-3200/30-Л-УХЛ4 или ВАБ-УЭТМ®-49-5000/30-Л-УХЛ4 в данной графе необходимо указывать количество заказываемых выключателей, умноженное на 2.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Общие виды выключателей приведены в приложениях А, Б, В, Г, Д:

| Номинальное напряжение, В | Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Тип реле и установка реле | Диапазон токов уставки*, А | Условие применения (схема подключения) | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наименование выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3300 | Линейный (неполяризованный) | 3200 | РДШ-3000: - Горизонтально - Вертикально | 2000-5000 | Соединение два последовательно | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-3200/30-Л- УХЛ4 (Приложение А) |
|  |  |  |  | 800-4000 | Одиночное исполнение | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49/1-3200/30-Л- УХЛ4 (Приложение Б) |
|  |  | 5000 | РДШ-6000: - Горизонтально - Вертикально | - 2000-4000 - 4000-7000 | Соединение два последовательно | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-5000/30-Л-УХЛ4 (Приложение В) |
|  |  |  |  |  | Одиночное исполнение | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49/1-5000/30-Л-УХЛ4 (Приложение Г) |
|  | Катодный (Поляризованный) | 4000 | - | Не более 2000 | Одиночное исполнение | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-4000/30-К-УХЛ4 (Приложение Д) |

Таблица 1.

* - По согласованию могут быть установлены другие диапазоны уставок.

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-3200/30-Л-УХЛ4

1-камера дугогасительная; 2- тяга; 3- полюс; 4- болт заземления; 5- ось вращения камеры; 6- болт заземления; 7- шина; 8- ограждение сплошное.

Примечание:1- шина 7 в комплект поставки не входит, 2- отверстия В предназначены для подъёма камеры.

Приложение А.

Приложение Б.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49/1-3200/30-Л-УХЛ4

1- камера дугогасительная; 2- тяга; 3- полюс; 4- болт заземления; 5- ось вращения камеры; 6- ограждение сплошное.

Примечание: отверстия В предназначены для подъёма камеры.

1- камера дугогасительная; 2- тяга; 3- полюс; 4- болт заземления; 5- ось вращения камеры; 6- ограждение сплошное; 7- кольца подъёмные.

Примечание: отверстия Б предназначены для подъёма камеры.

Приложение В.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-5000/30-Л-УХЛ4

Приложение Г.

1- камера дугогасительная; 2- тяга; 3- полюс; 4- болт заземления; 5- ось вращения камеры; 6- ограждение сплошное; 7- кольца подъёмные.

Примечание: отверстия Б предназначены для подъёма камеры.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49/1-5000/30-Л-УХЛ4

1- камера дугогасительная; 2- тяга; 3- полюс; 4- болт заземления; 5- ось вращения камеры; 6- ограждение сплошное.

Примечание: отверстия Б предназначены для подъёма камеры.

Приложение Д.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-4000/30-Л-УХЛ4