Опросный лист-заявка

на поставку трансформаторов тока ВСТРОЕННЫХ ТВГ-УЭТМ®

| Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-53-00, факс (343) 324-55-21 Отдел продаж высоковольтной аппаратуры: тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02, vva@uetm.ru |  |  |  |  | Заполняется на любой заказываемый тип трансформатора или на партию с несколькими типами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены на усмотрение завода-изготовителя. |
|  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в данный опросный лист не допустимо |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  | Дата заполнения заявки: |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |  |  |

Если параметры трансформаторов тока встроенных были указаны в опросных листах на выключатели ВГБ-УЭТМ®-35, ВЭБ-УЭТМ®-110 или ВЭБ-УЭТМ®-220 либо на распределительные устройства РУЭН-УЭТМ® или КРУЭ-УЭТМ®, то дополнительно заполнять данный опросный лист не нужно.

- Тип и количество заказываемого оборудования:

| Трансформатор тока встроенный | ТВГ-УЭТМ®-35 | ТВГ-УЭТМ®-110 | ТВГ-УЭТМ®-220 | ТВГ-УЭТМ®-330 | ТВГ-УЭТМ®-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| Стандартные размеры, мм: Dmax /dmin /Hmax /Lmin | 190/85/170/300 | 420/240/330/300 | 435/274/330/300 | 600/445/330/300 | 600/445/330/300 |
| Размеры по требованию заказчика, мм: Dmax /dmin /Hmax /Lmin | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / |

- *) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях

- Параметры трансформатора тока:

Неуказанные параметры выполняются на усмотрение изготовителя.

|  | И1-И2 |  |  |  | И1-И3 |  |  | И1-И4 |  |  | И1-И5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод, кВ | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА |  | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А |  | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
|  | / | / |  |  | / | / |  | / | / |  | / |  | / |  |
| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ |  |  | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  | IКЗ,эфф = |  |  |
|  |  |  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  |  |  |  |  |  |  |  | Тр = |  |  |
|  |  |  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С подробной информацией о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283. Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- *) При заполнении в электронном виде, в случае отсутствия необходимого значения, значение указывается  в дополнительных требованиях

- Информацию о стандартных комплектах ТВГ-УЭТМ® в составе баковых выключателей ВГБ-УЭТМ®-35, ВЭБ-УЭТМ®-110 или ВЭБ-УЭТМ®-220 можно найти на сайте УЭТМ: uetm.ru  Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Трансформаторы тока встроенные ТВГ-УЭТМ.

- Принципиальная схема электрических соединений

- траснформатора тока ТВГ-УЭТМ®

- Л1, Л2 – выводы первичной обмотки (в роли первичной обмотки выступает токоведущая система аппарата);

- И1, И2, И3, И4, И5 (S1, S2, S3, S4, S5) – выводы вторичной обмотки трансформатора, количество которых определятеся в соответствии с типом трансформатора и заводским заказом

- (значение в скобках – обозначение при поставке трансформаторов в составе аппарата)

| Допустимая длительная перегрузка трансформатора тока: | 20 % |
| --- | --- |

- Дополнительные требования:

- Проведение шеф монтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка исправности) предприятием-изготовителем (рекомендуется):                    Да                           Нет

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.