Опросный лист – заявка

на поставку автоматических выключателей типа ВАТ-УЭТМ®-42 и ВАБ-УЭТМ®-42.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург, Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип исполнения | Номинальное напряжение, В | Номинальный рабочий ток, А | Тип реле | Диапазон токов уставки, А | Наименование выключателя | Номинальное напряжение цепей управления, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный | - 230 - 460 | 2000 | РДШ-3000 | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАБ-УЭТМ®-42-2000/5-Л-УХЛ4 | - –110 - –220 |
|  | 660 | 2000 | РДШ-3000 | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-2000/6-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  | 4000 | РДШ-3000 | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-4000/6-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  | 6300 | РДШ-6000 | - 4000-8000 - 6000-12000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-6300/6-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  | 10000 | 2хРДШ-6000 | - 4000-8000 - 6000-12000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-10000/6-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  | 1050 | 2000 | РДШ-3000 | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-2000/10-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  |  |  |  | - ВАБ-УЭТМ®-42-2000/10-Л-УХЛ4 | - –110 - –220 |
|  |  | 4000 | РДШ-3000 | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-4000/10-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  |  |  |  | - ВАБ-УЭТМ®-42-4000/10-Л-УХЛ4 | - –110 - –220 |
|  |  | 6300 | РДШ-6000 | - 4000-8000 - 6000-12000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-6300/10-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  |  |  |  | - ВАБ-УЭТМ®-42-6300/10-Л-УХЛ4 | - –110 - –220 |
|  |  | 10000 | 2хРДШ-6000 | - 4000-8000 - 6000-12000 | - ВАТ-УЭТМ®-42-10000/10-Л-УХЛ4 | - –110 и 220 - –220 и 220 |
|  |  |  |  |  | - ВАБ-УЭТМ®-42-10000/10-Л-УХЛ4 | - –110 - –220 |

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)