Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических быстродействующих типа

ВАБ-УЭТМ®-55-1600

Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 216-75-11, факс (343) 216-75-12

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

Выключатель  предназначен для защиты оборудования электропоездов постоянного тока от токов короткого  замыкания и недопустимых перегрузок.

Рабочее положение – горизонтальное.

Выключатель неполяризованный.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателей и электрические принципиальные схемы приведены на сайте https://www.uetm.ru

- Количество заказываемых выключателей                           шт.

- Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

| Номинальное напряжение, В | Номинальный рабочий ток, А | Ток уставки, А | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наличие контейнера | Тип измерительного оборудования | Наименование выключателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3000 | - 1600 | - 2000±200* | - 110 | - В контейнере | - Датчик напряжения LEM DV 4200/SP4 и датчик тока LTC 1000-S | ВАБ-УЭТМ-55-1600/30-Л-УХЛ1 (2БП.274.131) |  |
|  |  |  |  |  | - Делители напряжения ДН-4 с преобразователем ПНКВ-3 | ВАБ-УЭТМ-55-1600/30-Л-УХЛ1 (2БП.274.131-01) |  |
|  |  |  |  | - Без контейнера | - | ВАБ-УЭТМ-55-1600/30-Л-У2 (2БП.274.131-02) |  |
| Дополнительное оборудование для выключателя (необходимое оборудование отметить): - Комплект ответных частей низковольтных разъемов. Дополнительные требования к контейнеру выключателя (необходимо отменить один вариант): |  |  |  |  |  |  |  |
| - Съемная крышка |  |  |  |  |  |  |  |
| - Откидывающая крышка**: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Направление откидывания влево от таблички технических данных (устанавливается по умолчанию) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Направление откидывания вправо от таблички технических данных |  |  |  |  |  |  |  |
| * По согласованию ток уставки может быть установлен в диапазоне от 2000 до 4000 А.; ** Направление откидывания крышки может меняться в процессе эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.

- Дополнительные требования заказчика: __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)