Опросный лист-заявка

на поставку трансформаторов напряжения элегазовых

БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ЗНГ-УЭТМ®

| Изготовитель: ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 e-mail: vva@uetm.ru сайт: www.uetm.ru |  | Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии |
| --- | --- | --- |
|  | !2 | 1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. 2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя. |
|  | !2 | Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо. |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

Трансформаторы напряжения индуктивные заземляемые антирезонансные элегазовые серии ЗНГ-УЭТМ® большой мощности предназначены для питания на стороне низшего напряжения объектов мощностью (однофазной до 333 кВА, трехфазной до 1000 кВА, при включение в параллель трехфазной мощностью до 1150 кВА) низким напряжением, непосредственно от сети высокого напряжения в электрических сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, с эффективно заземленной нейтралью, на открытых и закрытых распределительных устройствах.

Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ или смесь газов, а конструкция оснащена защитной мембраной от чрезмерного превышения давления.

- Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.

| Трансформатор напряжения ЗНГ-УЭТМ® (однофазный комплект). |  |
| --- | --- |
| Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. Поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП для монтажа. Групповой комплект ЗИП для монтажа включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП для монтажа необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. Поставляется за отдельную плату. |  |
| Баллоны с газом для первичной заправки Поставляется за отдельную плату. |  |

2.   Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика:

|  | Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное первичное напряжение, кВ | / 3 |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: | Т1 −10°C+50°C | У1 −45°C+40°C | ХЛ1 −60°C+40°C |
|  | Вид внутренней изоляции: | Элегаз SF6 |  | Элегаз SF6 + Азот N2 |
|  | Тип внешней изоляции: | Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |
|  | - фарфор (цвет: светло-серый / коричневый ) | II* (2,25 см/кВ) III (2,5 см/кВ) IV (3,1 см/кВ) |  |  |
|  | - полимер (цвет: светло-серый) | IV (3,1 см/кВ) |  |  |
|  | Номинальное напряжение вторичной обмотки («С», выводы ас-хс), кВ | 0,4/3 0,69/3* 0,9/3* другое 3 |  |  |
|  | Номинальная однофазная мощность трансформатора | 25 63 100 160 200 250 333 другое |  |  |
| * - для трансформаторов напряжения мощностью более 63 кВА |  |  |  |  |

Примечание: при необходимости изготовления ТН с вторичными обмотками для измерения и/или защиты параметры обмоток указываются в дополнительных требованиях.

- Комплектация заводскими металлоконструкциями

| Комплектовать заводскими металлоконструкциями. | Да |  | Нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводская металлоконструкция для установки: | блока трансформаторов1) |  | одного трансформатора |  |
| Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм Отметьте необходимую высоту опорной металлоконструкции. Заводская металлоконструкция поставляется за отдельную плату. | Высота L , мм | Количество | Высота, мм | Количество |
|  | 3700 4000 4100 4200 4400 4700 5000 |  | 1200 1700 2200 2700 3200 |  |
| Высота опорных металлоконструкций по заказу, мм / количество, шт | / |  |  |  |

Примечание: 1)Возможность установки трех трансформаторов на одну металлоконструкцию согласовывается дополнительно.

- Шкаф Коммутационный

| 4.1. | Количество шкафов |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Конструкция коммутационных аппаратов | стационарного исполнения с отдельным разъединителем выдвижного исполнения |
| 4.3. | Наличие измерительных трансформаторов тока | однофазный трехфазный |
| 4.4. | Вторичный ток |  |
| 4.5. | Класс точности / мощности обмоток | / |
| 4.6. | Трансформатор тока нулевой последовательности | Да Нет |
| 4.7. | Вторичный ток |  |
| 4.8. | Класс точности / мощности обмоток | / |
| 4.9. | Наличие измерительных трансформаторов напряжения | Да Нет |
| 4.10. | Вторичное напряжение |  |
| 4.11. | Класс точности / мощности обмоток | / |
| 4.12. | Счетчик электрической энергии | Да Нет |
| 4.13. | Поддержка цифровой передачи данных | Да Нет |
| 4.14. | Тип счетчика |  |
| 4.15. | Дополненные требования к шкафу |  |

- Трансформатор регулировочный (трехфазный, сухой)

| 5.1 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка ВН |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка НН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Число фаз |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 5.5 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 5.6 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |  |  | 4 6 |  |  |
| 5.8 | Материал обмоточного провода |  |  |  |  | Al Cu |  |  |
| 5.9 | Регулирование напряжения, В Способ регулирования |  |  |  |  | ПБВ |  |  |
|  | Сторона регулирования |  |  |  |  | ВН |  |  |
|  | Диапазон регулирования, % |  |  |  |  | ±2×2,5 |  |  |
|  | Тип переключающего устройства |  |  |  |  | Перемычка |  |  |
| 5.10 | Степень защиты кожуха трансформатора * |  |  |  |  | IP21 IP43 |  |  |
| 5.11 | Климатическое исполнение и категория размещения трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Сейсмостойкость по шкале MSK |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 5.13 | Высота установки над уровнем моря, м |  |  |  |  | до 1000 |  |  |
| 5.14 | Наличие катков для перемещения трансформатора |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 5.15 | Наличие прибора контроля температур обмоток и магнитопровода |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 5.16 | Исполнение вводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Левое |  | Правое |  | На крышке |  |  | Другое |
|  | ВН | НН | ВН | НН | ВН |  | НН |  |
| 5.17 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |

* Рекомендации по выбору защитного кожуха:

для трансформаторов внутренней установки применяются кожухи степени защиты IP21;

для трансформаторов уличной установки применятся кожухи степени защиты от IP43.

- Дополнительные требования:

- Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка исправности) предприятием-изготовителем

(требуется для сохранения заводской гарантии):           Да                             Нет

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |  |
| --- | --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.