Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических
быстродействующий и токоограничивающих постоянного тока типа

ВАБ-УЭТМ®-52 и ВАТ-УЭТМ®-52

Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

Выключатели предназначены для защиты установок городского электрифицированного транспорта.

Линейный выключатель ВАТ-УЭТМ®-52 предназначен для защиты установок и линий постоянного тока при коротких замыканиях и недопустимых перегрузках.

Катодный выключатель ВАБ-УЭТМ®-52 предназначен для защиты преобразовательных установок от обратных токов.

Выключатель ВАТ-УЭТМ®-52 линейный (неполяризованный).

Выключатель ВАБ-УЭТМ®-52 катодный (поляризованный).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателей и электрические принципиальные схемы приведены на сайте https://www.uetm.ru

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Номинальное напряжение, В | Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Диапазон токов уставки, А | Направление тока | Номинальное напряжение цепей управления, В | Наименование Выключателя (обозначение КД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | - Линейный (неполяризованный) | 2000 | 1000-4000 | - | - 110 - 220 | ВАТ-УЭТМ®-52-2000/10-Л-УХЛ4 (2БП.274.119 – 220 В) (2БП.274.119-01 – 110 В) |
|  | - Катодный (поляризованный) | 4000 | Менее 500 | - Обычная полярность намагничивания NS (N сверху, S снизу) Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному контакту | - 110 - 220 | ВАБ-УЭТМ®-52-4000/10-К-УХЛ4 (2БП.274.120 – 220 В) (2БП.274.120-01 – 110 В) |
|  |  |  |  | - Противоположная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу). Протекание тока от подвижного контакта к неподвижному контакту |  |  |
| Дополнительное оборудование для выключателя: - Комплект ответных частей низковольтных разъемов. |  |  |  |  |  |  |

3.    Дополнительные требования заказчика: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                                                       ________________________ (подпись)