Опросный лист – заявка

на поставку автоматических выключателей типа

ВАТ-УЭТМ®-43/10 и ВАБ-УЭТМ®-43/10 на напряжение 1050 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург, Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Общие виды выключателей приведены в приложениях А, Б, В:

Таблица 1.

| Номинальное напряжение, В | Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Диапазон токов уставки, А | Направление тока | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наименование выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | Линейный (Поляризованный) | 2000 | - 1000-2000 - 2000-4000 | Обычная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу). Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАТ-УЭТМ®-43-2000/10-Л- УХЛ4 (Приложение А) |
|  | Катодный (поляризованный) | 4000 | Не более 2000 | Обычная полярность намагничивания NS (N сверху, S снизу) Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-43-4000/10-К-УХЛ4 (Приложение Б) |
|  |  |  |  | Противоположная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу) Протекание тока от подвижного контакта к неподвижному. По требованию заказчика | - 110 - 220 |  |
|  |  | 6300 | Не более 2000 | Обычная полярность намагничивания NS (N сверху, S снизу) Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-43-6300/30-К-УХЛ4 (Приложение В) |
|  |  |  |  | Противоположная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу) Протекание тока от подвижного контакта к неподвижному. По требования заказчика | - 110 - 220 |  |

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)

Приложение А.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя

ВАТ-УЭТМ®-43-2000/10-Л-УХЛ4

Приложение Б.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя

ВАБ-УЭТМ®-43-4000/10-К-УХЛ4

Приложение В.

Габаритные,  установочные и присоединительные размеры выключателя

ВАТ-УЭТМ®-43-6300/10-К-УХЛ4