Опросный лист-заявка

на поставку ВНЕшнего БЛОКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА СЕРИИ ТВГ-УЭТМ®

ДЛЯ баковыХ выключателЕЙ ВЭБ-УЭТМ (ВЭБ)

| Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-53-00, факс (343) 324-55-21 Отдел продаж высоковольтной аппаратуры: тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02, vva@uetm.ru |  |  |  |  | Заполняется на заказываемый внешний блок наружной установки с трансформаторами ТВГ-УЭТМ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | !2 | Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. |
|  |  |  |  | !2 | Внесение изменений в данный опросный лист недопустимо |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Телефон / Факс: |  | Дата заполнения заявки: |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |  |  |

- Блок для наружной установки трансформаторов тока серии ТВГ-УЭТМ в комплекте с поддерживающими металлоконструкциями, шкафом, комплектом кабелей для баковых выключателей ВЭБ-УЭТМ (ВЭБ):

| 1.1 | Указывается тип выключателя, на который будет выполняться установка. (ВЭБ-УЭТМ-110 (ВЭБ-110); ВЭБ-УЭТМ-220 (ВЭБ-220)): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Номер выключателя и год его выпуска | № год выпуска |  |
| 1.3 | Выбрать на какую группу вводов необходимо установить дополнительные трансформаторы тока. При установке на все ввода, ставятся две галочки | ВЭБ-УЭТМ-110 | ВЭБ-УЭТМ-220 |
| 1.4 | Количество выключателей, на которые будут установлены блоки |  |  |
| 1.5 | Место установки шкафа для выводов ТТ под внешний блок* | Штатное | Специальное |
| 1.6 | Групповой комплект ЗИП: баллон с элегазом, для дозаправки выключателя. Указывается количество баллонов. Норма расхода: ВЭБ-УЭТМ-110: один баллон на один выключатель, ВЭБ-УЭТМ-220: три баллона на один выключатель. |  |  |
| 1.7 | Комплект грузозахватных приспособлений для монтажа внешнего блока Необходимо заказывать с первой поставкой внешнего блока |  |  |
| * Штатное место расположения шкафа указано в Технической информации №64/05-003ТИ. При специальном расположении шкафа необходимо согласовать с заводом изготовителем возможность установки, сроки изготовления, длину кабеля. |  |  |  |

Рекомендуется приложить фотографию выключателя, сделанную со стороны сигнализаторов плотности, на котором планируется установка данного блока.

- Параметры трансформаторов тока, встроенных в блок наружной установки:

Неуказанные параметры могут быть выполнены на усмотрение изготовителя.

| И1-И2 |  |  | И1-И3 |  |  | И1-И4 |  |  | И1-И5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка S2 ном., ВА | КБ ном или К ном |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |

| Заполняется при выборе классов точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А | IКЗ,эфф = |
| --- | --- | --- |
|  | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс | Тр = |
|  | Длительность протекания ТКЗ tкз и/или tкз1-tбт-tкз2 (в течение которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с |  |
| С подробной информацией о классах точности 5PR, 10PR, TPY, TPZ можно ознакомиться в стандартах ПНСТ - 282 и ПНСТ-283. Доступ к стандартам ПНСТ: https://www.gost.ru/portal/gost/ , http://www.uetm.ru/ |  |  |

- Принципиальная схема электрических соединений

- траснформатора тока ТВГ-УЭТМ®

- Л1, Л2 – выводы первичной обмотки (в роли первичной обмотки выступает токоведущая система аппарата);

- И1, И2, И3, И4, И5 (S1, S2, S3, S4, S5) – выводы вторичной обмотки трансформатора, количество которых определятеся в соответствии с типом трансформатора и заводским заказом

- (значение в скобках – обозначение при поставке трансформаторов в составе аппарата)

- Дополнительные требования:

- Проведение шефмонтажа предприятием-изготовителем:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.