Опросный лист-заявка

на поставку Вводов элегазовых баковых выключателей типа ВГБ-УЭТМ®-35

со встроенными трансформаторами тока.

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |
| Наименование энергообъекта – места установки выключателя: |  |  |  |
|  |  |  | (электрические сети, станция, подстанция) |

- Заводской номер выключателя, на котором производится замена ввода/вводов:

- Тип внешней изоляции вводов: фарфор  или полимер

- Варианты комплектации вводов встроенными трансформаторами тока (стандартные комплекты):

| 3.1 | Трансформатор тока; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном. ТА1; 200/5; 0,5/30; 10; 100/5; 1/15; 10; 75/5; 1/7,5; 10; 50/5; 1/3; 10. ТА3; 200/5; 10Р/30; 6; 100/5; 10Р/20; 4; 75/5; 10Р/20; 3; 50/5; 10Р/10; 4. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Трансформатор тока; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном. ТА1; 600/5; 0,5/30; 14; 300/5; 0,5/30; 15; 200/5; 0,5/20; 18; 150/5; 0,5/10; 8. ТА3; 600/5; 10P/30; 14; 300/5; 10P/30; 7; 200/5; 10P/30; 5; 150/5; 10P/30; 5. | Количество, шт. |
| 3.3 | Трансформатор тока; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном. ТА1; 600/5; 0,2S/30; 11; 300/5; 0,2S/10; 15; 200/5; 0,2S/5; 18; 150/5; 0,5S/10; 8. ТА3; 600/5; 10P/30; 14; 300/5; 10P/30; 7; 200/5; 10P/30; 5; 150/5; 10Р/20; 5. | Количество, шт. |
| 3.4 | Трансформатор тока; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном; I1 ном./ I2 ном., А; Класс точности / нагрузка, ВА; КБ ном или К ном. ТА1; 1000/5; 0,2S/50; 4; 800/5; 0,2S/50; 3; 600/5; 0,2S/30; 4; 400/5; 0,2S/10; 6. ТА3; 1000/5; 10P/30; 14; 800/5; 10P/20; 17; 600/5; 10P/20; 13; 400/5; 10P/20; 9. | Количество, шт. |

Другие варианты комплектации можно выбрать на нашем сайте в разделе технических документов – «Стандартные комплекты для выключателей ВГБ-35».

3.5 Вариант комплектации по специальному заказу (требуется согласование с изготовителем) : количество,  шт.

Рекомендуется заполнить только необходимые параметры отпаек, на необходимое количество трансформаторов, остальные параметры будут подобраны производителем.

| Трансформатор тока | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном | I1 ном./ I2 ном., А | Класс точности / нагрузка, ВА | КБ ном или К ном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА1 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |
| ТА3 | / | / |  | / | / |  | / | / |  | / | / |  |

- Дополнительные требования:

ЗАКАЗЧИК в лице

_______________________________________

(подпись) М.П., дата заполнения