Опросный лист-заявка

на поставку разъединителей серии РПД-УЭТМ®-110 или РПДО-УЭТМ®-110

| «Эльмаш УЭТМ» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый разъединитель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех разъединителей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

- Количество и параметры заказываемых разъединителей.

| - Количество заказываемых разъединителей, шт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество заказываемых выносных шкафов управления приводами разъединителей, шт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Исполнение разъединителей: | Однополюсное |  |  | Трехполюсное |  |  |  | Килевое |  |  |  | Ступенчато-килевое |  |
| - Вариант поставки разъединителей: | В разобранном виде |  |  |  |  |  |  | Макс. зав. Готовность |  |  |  |  |  |
| - Номинальный ток разъединителей, А / Ток термической стойкости разъединителей, кА: | Iн=1250 / Iт=25 |  | Iн=1600 / Iт=40 |  |  |  | Iн=1600 / Iт=50 |  |  | Iн=2500 / Iт=40 |  |  | Iн=2500 / Iт=50 |
| - Заземлитель со стороны пальцевого контакта: | Есть |  |  |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| - Заземлитель со стороны кулачкового контакта: | Есть |  |  |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| - Исполнение разъединителей по высоте опорных металлоконструкций (подставок): | Основное (рис. 1,6,12) | Спец. (рис. 1,6,12) |  |  |  | По треб. (рис. 1,6,12) |  |  | Без подс. (рис. 3,13) |  |  |  | Без подс. на ср. полюсе (рис. 4) |
| - Размер Б, мм: | 2800 | 2150 |  |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |
| - Размер В, мм: | 1350 | 700 |  |  |  | * |  |  | 1350 |  |  |  |  |
| - Расстояние между полюсами / отключающая способность токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий: | 1700 мм / Для ЗРУ |  |  |  | 1800 мм / 1 А |  |  |  |  |  | 2000 мм / 2 А |  |  |
| - Тип стержневых изоляторов | фарфоровые |  |  |  |  |  |  | полимерные |  |  |  |  |  |
| - Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |

- Параметры управляющих приводов.

| - Тип привода, управляющего главными контактами разъединителя: | Моторный |  |  |  | Ручной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение электродвигателя: | переменного тока, 230 В | постоянного тока, 220 В |  | переменного тока, 400 В | - |  |
| Номинальное напряжение цепей управления: | переменного тока, 230 В |  | постоянного тока, 220 В |  | - |  |
| - Тип привода, управляющего заземлителями: | Моторный |  |  |  | Ручной |  |
| Номинальное напряжение электродвигателя: | переменного тока, 230 В | постоянного тока, 220 В |  | переменного тока, 400 В | - |  |
| Номинальное напряжение цепей управления: | переменного тока, 230 В |  | постоянного тока, 220 В |  | - |  |
| - Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки: | 220 В |  |  |  | 110 В | 220 В |

- *Рекомендуется размеры указывать кратно 50 мм.

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.