Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических быстродействующих типа

ВАБ-УЭТМ®-49/10 на напряжение 1050 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург, Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

2.    Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Общие виды выключателей приведены в приложениях А, Б, В, Г, Д:

Таблица 1.

** - По согласованию могут быть установлены другие диапазоны уставок.

| Номинальное напряжение, В | Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Тип реле и установка реле | Диапазон токов уставки**, А | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наименование выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | Линейный (неполяризованный) | 3200 | РДШ-3000: - Горизонтально - Вертикально | - 800-2000 - 1600-4000 - 2400-6000 | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-3200/10-Л-УХЛ4 (Приложение А) |
|  |  | 5000 | РДШ-6000: - Горизонтально - Вертикально | - 4000-8000 - 6000-12000 | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-5000/10-Л-УХЛ4 (Приложение Б) |
|  |  | - 6300 - 12500* * При параллельном соединение двух выключателей 6300 А |  |  | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХЛ4 (Приложение В, Г) |
|  | Катодный (Поляризованный) | 4000 | - | Не более 2000 | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-49-4000/10-К-УХЛ4 (Приложение Д) |

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)

Приложение А.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-3200/10-Л-УХ4

Приложение Б.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-5000/10-Л-УХ4

Приложение В.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХ4

Установочные размеры выключателей ВАБ-УЭТМ®-49-6300/10-Л-УХЛ4 при параллельном соединении (Номинальный ток 12500А)

Приложение Г.

Приложение Д.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя ВАБ-УЭТМ®-49-4000/10-К-УХ4