Опросный лист-заявка

на поставку однополюсных заземлителей типа ЗРО-УЭТМ®

| ООО «Эльмаш (УЭТМ)» ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02 |  | Заполняется на каждый заказываемый заземлитель или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех заземлителей партии |
| --- | --- | --- |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон / Факс: |  |  |  |  |
| Дата заполнения заявки: |  |  |  |  |
| Наименование энергообъекта: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция) |

Однополюсные заземлители на номинальное напряжение 110кВ и 220кВ выполнены в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007 представляет собой установленный на раме стержневой изолятор, несущий на себе вывод с неподвижным контактом. На раме установлен заземляющий нож, перемещающийся в вертикальной плоскости. Управление заземлителем осуществляется отдельным моторным или ручным приводом. Рама заземлителя установлена на заводской подставке, на которой размещен привод.

По специальному заказу возможно комплектование заземлителя полимерным изолятором или фарфоровым изолятором с повышенной длиной пути утечки. Также может быть предусмотрена компоновка заземлителя согласно специальным требованиям заказчика.

- Количество заказываемого оборудования, шт.:

| Заземлитель однополюсный типа ЗРО-УЭТМ® |  |
| --- | --- |

- Параметры заземлителя, выполняемые по заявке заказчика:

  - Исполнение заземлителя.

| Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110 кВ | 220 кВ |
| Номинальный ток термической стойкости | 40 кА | 50 кА |
| Возможность установки ОПНа | да | нет |
| Тип стержневого изолятора | фарфоровый | полимерный |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ | 2,5 | 3,1 |

  - Исполнение опорной металлоконструкции.

|  | - Размер Б, мм | - Размер В, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Стандартная высота опорной металлоконструкции. | - 2800 | - 1350 |  |
|  | - 2150 | - 700 |  |
| - Нестандартная высота опорной металлоконструкции. | * | * |  |

- * Рекомендуется размеры указывать кратно 50 мм.

  - Исполнение привода, управляющего заземлителем.

| 2.3.1. Тип привода, управляющего заземлителем: | Моторный |  |  |  | Ручной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение электродвигателя: | переменного однофазного тока, 230 В | постоянного тока, 220 В |  | переменного трехфазного тока, 400 В | - |  |
| Номинальное напряжение цепей управления: | переменного тока, 230 В |  | постоянного тока, 220 В |  |  |  |
| 2.3.2. Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки: | 220 В |  |  |  | 110 В | 220 В |

- Дополнительные требования:

| ЗАКАЗЧИК в лице |  |
| --- | --- |

______________________(подпись, печать)

М.П.