Опросный лист – заявка

на поставку поляризованного реле типа

РДП-УЭТМ®.

Изготовитель: ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

Реле предназначено для подачи управляющего сигнала на отключение быстродействующего выключателя типа ВАБ-49 при превышении током главной цепи, заданного направления, значения тока уставки.

Реле РДП-УЭТМ® – поляризованное

Габаритные, установочные, присоединительные размеры выключателей и электрические принципиальные схемы приведены на сайте https://www.uetm.ru

- Количество заказываемых реле                           шт.

- Основные технические характеристики реле приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Номинальный рабочий ток, А | Диапазон токов уставки, А | Установка реле |
| --- | --- | --- | --- |
| - РДП-УЭТМ®-3000-УХЛ4 | 3200 | 800-5000 | - Горизонтально - Вертикально (минусовая шина снизу) - Вертикально (минусовая шина сверху) |
| - РДП-УЭТМ®-6000-УХЛ4 | 6000 | - 2000-8000 - 4000-12000 |  |

Дополнительные требования заказчика: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)