Опросный лист – заявка

на поставку автоматических выключателей типа

ВАТ-УЭТМ®-43/10 и ВАБ-УЭТМ®-43/10 на напряжение 1050 В.

Изготовитель:  ООО «Эльмаш (УЭТМ)»

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

Выключатели предназначены для защиты установок городского электрифицированного транспорта.

Выключатели автоматические токоограничивающие (линейные) ВАТ-УЭТМ®-43-2000/10-Л-УХЛ4 предназначены для защиты установок и линий постоянного тока при коротких замыканиях и недопустимых перегрузках.

Выключатели автоматические быстродействующие (катодные) ВАБ-УЭТМ®-43-4000/10-К-УХЛ4 и                ВАБ-УЭТМ®-43-6300/10-К-УХЛ4 предназначены для защиты преобразовательных установок от обратных токов.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателей приведены на сайте https://www.uetm.ru

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

- Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип исполнения | Номинальный рабочий ток, А | Диапазон токов уставки, А | Направление тока | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | Наименование выключателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейный (Поляризованный) | 2000 | - 1000-2000 - 2000-4000 | Обычная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу). Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАТ-УЭТМ®-43-2000/10-Л- УХЛ4 (Приложение А) |
| Катодный (поляризованный) | 4000 | Не более 2000 | Обычная полярность намагничивания NS (N сверху, S снизу) Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-43-4000/10-К-УХЛ4 (Приложение Б) |
|  |  |  | Противоположная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу) Протекание тока от подвижного контакта к неподвижному. По требованию заказчика |  |  |
|  | 6300 | Не более 2000 | Обычная полярность намагничивания NS (N сверху, S снизу) Протекание тока от неподвижного контакта к подвижному. | - 110 - 220 | - ВАБ-УЭТМ®-43-6300/10-К-УХЛ4 (Приложение В) |
|  |  |  | Противоположная полярность намагничивания SN (S сверху, N снизу) Протекание тока от подвижного контакта к неподвижному. По требования заказчика |  |  |

3.    Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице _________________________________________________________________________

М.П.                                                                    ________________________ (подпись)